ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _________ от __________
на систему безударного пуска с устройством типа УБПВД
высоковольтных электродвигателей

1  Заказчик
1.1 Наименование заказчика ________________________________________________________________
1.2 Объект, где устанавливается система безударного пуска _____________________________________
_________________________________________________________________________________________
1.3 Лицо, ответственное за техническую сторону заказа,  контактный телефон, факс, E-mail 
_________________________________________________________________________________________
2 Двигатель
2.1 Тип, завод-изготовитель и год выпуска _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.2 Номинальная мощность двигателя, кВт ____________________________________________________
	2.3  Номинальный линейный ток, А ___________________________________________________________
2.4 Номинальное напряжение сети, В _________________________________________________________
	2.5 Номинальная частота сети, Гц  ___________________________________________________________
	2.6 Кратность начального пускового тока, Iп/Iн, е.________________________________________________
2.7 Возбудитель (для синхронных электродвигателей) – статический, вращающийся (ненужное зачеркнуть). Тип возбудителя _______________________________________________________________
3 Наименование и тип механизма, приводимого во вращение электродвигателем ____________________
_________________________________________________________________________________________
4  Момент сопротивления механизма при трогании_____________________кГм,
в конце разгона ________________________кГм
(График зависимости момента сопротивления механизма от частоты вращения приводится заказчиком в приложении либо указывается характер зависимости)
5 Суммарный маховой момент механизма и редуктора, приведённый к валу  электродвигателя, кГм2 (или время прямого пуска, с) ____________________________________________________________________
Требуемое число пусков из холодного состояния:
           подряд _____________________________________
           с интервалом ________ мин  __________________________________
7 Требуемое число пусков из горячего состояния:
            подряд _____________________________________
           с интервалом ________ мин  __________________________________
 8 Требуемое число пусков в смену, в год______________________________________________________
 9 Количество запускаемых электродвигателей, в том числе подключаемых к каждой секции шин _________________________________________________________________________________________
10 Источник питания электродвигателя (ей):
10.1Энергосистема, дизель-генераторная, газопоршневая или  газотурбинная электростанция (ненужное зачеркнуть);
10.2 Мощность генераторов, выделенная для запуска и питания электродвигателей _____________МВт

11 Необходимость подключения устройства УБПВД для запуска электродвигателей к разным секциям шин, не соединяемых межсекционным выключателем (да, нет) ________________
12 Тип высоковольтной ячейки и тип высоковольтного выключателя для прямого подключения электродвигателя на полное напряжение __________________________________
13 Номер схемы вспомогательных цепей высоковольтной ячейки для прямого подключения двигателя к сети: ___________________________________________
14 Напряжение вторичных цепей (род тока: постоянный, переменный; 110 В, 220 В – ненужное зачеркнуть)
15 Параметры цепей управления высоковольтным выключателем (род тока: постоянный, переменный; 110 В, 220 В – ненужное зачеркнуть)
16 Желаемое время плавного пуска_____________________________________________
 17 Способ управления пуском (дистанционное – от диспетчерского пульта или местное – ненужное зачеркнуть)
 18 Конструктивное исполнение устройства УБПВД (внутренней установки – УХЛ4 (окружающая температура (1…40)ºС, влажность 80% при температуре не более 20ºС без конденсации влаги) или контейнерное – в теплоизолированном контейнере наружной установки  (ненужное зачеркнуть)
19 Вид обслуживания шкафа управления системой (одностороннее/двухстороннее – ненужное зачеркнуть)
20 Пульт управления системой (напольный; шкафной, совмещённый со шкафом управления системой – ненужное зачеркнуть).
21 Вид пульта управления: с мнемосхемой, с промышленным дисплеем (ненужное зачеркнуть)
22 Необходимость поставки дополнительных высоковольтных ячеек и их   количество  для системы безударного пуска от устройства УБПВД ______________________________________________________
23 Дополнительные требования _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
24 Приложить однолинейную схему распредустройства, в которое будет встраиваться система безударного пуска электродвигателей.
Опросный лист заполнил (должность. Ф.И.О., телефон, факс, E-mail:)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По техническим вопросам обращаться:
ведущий научный сотрудник Матисон Арнольд Григорьевич тел. (8352) 39-00-37, тел./факс (8352) 39-00-12, 39-00-11 в г. Чебоксары
Скаленко Дмитрий Владимирович тел. (8056) 744-34-82, т./факс (8056) 744-81-91 в г. Днепропетровске