ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УРОВНЕМЕРОВ

Просим направить счет / договор на поставку _______ (количество) УЗ уровнемера типа __________ для работы в следующих условиях:

1. Материал – _______________ с размерами гранул до ____ мм / другое.

2. Бункер – стальной, внутренний диаметр _________ мм, высота цилиндрической части _______ мм (схема прилагается).

3. Загрузка – непрерывная / периодическая 1 раз в ____ мин, во время загрузки измерение можно не проводить / проводить обязательно.

4. Неровность уровня материала не более ____ см.

5. Минимальное расстояние между крышкой бункера, где устанавливается  датчик (УЗ преобразователь), и материалом – ______ м.

6. Выходные сигналы:

- аналоговые – 4–20 мА (4 – нижний уровень материала; 20 – верхний);

- дискретные – 3 (нижний, средний и верхний уровень материала) или другое;

- кодированные по интерфейсу _____________ (тип).

7. Необходимость индикации на большом табло – да / нет.

8. Расстояние по кабелю:

- между датчиком и блоком контроля – ______ м (кабель до 15 м входит в комплект поставки);

- между блоком контроля и блоком индикации ______ м (кабель предоставляет Заказчик).

9. Погрешность определения уровня ±(0,4–0,5)м или другое.

Желательный срок поставки уровнемера – _____________ (дата).

Монтаж и наладку уровнемера планируем выполнить собственными силами.

При необходимости участия НИИАчермета в монтажно-наладочных работах оплата будет производиться дополнительно.

| Ф.И.О. Ф.И.О. | Подпись руководителя Подпись и телефон исполнителя |
| --- | --- |